## Slide 1: Presentatie “Rioolvervanging Korte Miening”

## Slide 2: Agenda
Inleiding / doel
Werkzaamheden
Wijzigingen openbare ruimte
Planning
Vragen

## Slide 3: 1. Inleiding / Doel
U informeren over wat er staat te gebeuren;
Inzicht geven in de werkzaamheden;
Informatie verstrekken over de mogelijke gevolgen voor u.

## Slide 4: 2. werkzaamheden
Wat gaat er straks buiten allemaal gebeuren?
Vervangen van het hoofdriool;
Toevoegen van een hemelwaterriool;
Afkoppelen van de regenpijp en aansluiten op het hemelwaterriool;
Toevoegen van een pompgemaal;
Reeds uitgevoerd vervangen openbare verlichting, nieuwe lichtmasten met LED armatuur;
Vervangen bomen Eloutstraat;
Vervangen verharding parkeerplaatsen.

## Slide 5
Opbreken verharding en riool

## Slide 6
Vervangen riolering

## Slide 7
Rioolsleuf

## Slide 8
Ondergrondse beperkingen

## Slide 9: afkoppelen regenpijp
Huidige situatie:
Afvalwater vermengd met regenwater naar de rioolwaterzuivering.
Nieuwe situatie:
Regenwater afkoppelen en lozen, via aan te leggen gemaal, op de sloot.

## Slide 10: Integraal waterketenplan (IWP)
Doel van dit plan:
Toekomstige grotere regenbuien moeten geborgen kunnen worden.
Verplichting tot afkoppelen regenwater.

## Slide 11: Effect afkoppelen en aanleg hemelwaterriool
Huidige situatie Situatie na aanleg van het hemelwaterriool,

## Slide 12: 3. Wijzigingen openbare ruimte
Aanpassing inrichting
    parkeren op grasroosters;
    vervangen bomen.

## Slide 13: INRICHTING VAN DE STRAAT

## Slide 14: Parkeren op grasroosters

## Slide 15: Hergebruik Gebakken klinkers in de straat

## Slide 16: Vervangen bomen
Amelanchier-arborea-robin-hill

## Slide 17: 4. planning
Aanbesteding 3e kwartaal 2023
Uitvoering 4e kwartaal 2023/1e kwartaal 2024
Doorlooptijd uitvoering ± 3 maanden

## Slide 18: 5. Vragen
Alle informatie is te vinden op:
https://www.zoeterwoude.nl/actueel/ontwikkelingsprojecten/openbare-ruimte/herinrichting-korte-miening
Of zoek op: Korte Miening
Presentatietekening korte Miening
Vragen kunt u ook stellen na 30 oktober op w.van.riemsdijk@zoeterwoude.nl